|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |   |

## АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

26.01.2021 с. Спасское № 4-п

Об утверждении схем водоснабжения

муниципального образования Спасский сельсовет

Саракташского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схем водоснабжения муниципального образования Спасский сельсовет от 11 января 2021:

 1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения муниципального образования Спасский сельсовет.

 2.Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета и разместить на официальном сайте муниципального образования Спасский сельсовет в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.М.Губанков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело. |

Приложение

к постановлению

администрации

Спасского сельсовета

от 26.01.2021 № 4-п

**СХЕМА**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО СПАССКИЙ**

**СЕЛЬСОВЕТ**

**I. Общие положения**

Основанием для разработки схемы водоснабжения МО Спасский сельсовет Саракташского муниципального района являются:

* Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;
* Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
* Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта , капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, :
* Водный кодекс Российской Федерации.
* Генеральный план МО Спасский сельсовет.

**II**. **Состав схемы водоснабжения МО Спасский сельсовет на период до 2026 г.**

Разработанная схема водоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Общие положения

1. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения
2. Общую характеристику сельского поселения.
3. Принципиальная схема водоснабжения с. Спасского Саракташского района

5. Графическая часть схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с.Спасское.

 7.Существующе положение в сфере водоотведения

 8. Расчетные расходы воды

 9. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и

 10. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления административных границах поселения

**III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения МО Спасский сельсовет**

 Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Надеждинском сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до **2027 г.** являются:

1.Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения;

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до **2027 года**.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

**IV. Краткие сведения о географическом положении и природных условиях**

 МО Спасский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области в границах Саракташского района. Площадь поселения 20057,5 га, численность населения 828 человек, в состав сельсовета входят пять населённых пунктов: с. Спасское, с. Нижнеаскарово, с. Среднеаскарово, с. Ковыловка, с.Мальга. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы составляет

(-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

**V.Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с. Спасское.**

1. Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

2. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Спасское приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважины в индивидуальных жилых домах.

 В административном отношении водозабор для добычи подземных вод используемых для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения с.Спасское расположены в Саракташском районе Оренбургской области.

 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» имеет 1 водозабор для водоснабжения с. Спасское. Глубина скважины **80 м,** пробурена в период **1983г.**

Качество воды в скважине для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с.Спасское по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

 Водохозяйственный баланс водоиспользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеНаселенного пункта | объем | население | Бюджетныеорганизации | Прочиепотребители | Потери |
| М.куб/сут | Тыс.м.куб/год | М.куб/сут | Тыс.м.куб/год |
|  | М.куб/сут | Тыс.м.куб/год | М.куб/сут | Тыс.м.куб/год |
| с. Спасское | 0,021 | 7,92 | 20,82 | 7,6 | 0,88 | 0,322 | 0 | 0 |  |

**VI. Расчетные расходы воды**

Расчетное водопотребление включает:

 1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

 2.Расход воды на поливку приусадебных участков;

 3.Расход воды на противопожарные нужды.

 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией Оренбургской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». Постановление Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N686-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территорииОренбургской области"

Приложение N1 к постановлению

Правительства области

 от 17 августа 2012 г. N686-п

**Нормативы**

 **потребления водоснабжения**

|  |
| --- |
| **МО Надеждинский сельсовет** |
| **№ п/п** | **Цели использования воды** | **Единица измерения** | **Норматив в месяц** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  1 |  На полив земельного участка | Куб.метров на 1кв.метр | 0,262 |
| 2 | На водоснабжение и приготовление пищи для сельхоз.животных, в том числе. |  |  |
| 2.1 | Коровы молочные | Куб.метров на 1 голову | 3,0 |
| 2.2 | Коровы мясные | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.3 | Быки, нетели | Куб.метров на 1 голову | 1,5 |
| 2.4 | Молодняк КРСв возрасте до 2-х лет | Куб.метров на 1 голову | 0,9 |
| 2.5 | Телята в возрасте до 6-ти месяцев | Куб.метров на 1 голову | 0,6 |
| 2.6 | Лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 2.7 | Лошади племенные и кормящие | Куб.метров на 1 голову | 2,4 |
| 2.8 | Жеребцы-производители | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
|  2.9 | Жеребята в возрасте до 1,5 лет | Куб.метров на 1 голову | 1,36 |
|  3 | Овцы взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,3 |
| 3.1 | Молодняк овец | Куб.метров на 1 голову | 0,18 |
| 3.2 | Хряки-производители, матки взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.3 | Свиноматки с поросятами | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 3.4 | Свиноматки супоросые,холостые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.5 | Поросята-отъемыши | Куб.метров на 1 голову | 0,15 |
| 3.6 | Ремонтантный молодняк | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.7 | Свиньи на откорме | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.8 | Куры | Куб.метров на 1 голову | 0,03 |
| 3.9 | Индейки | Куб.метров на 1 голову | 0,04 |
| 4.0 | Утки, гуси | Куб.метров на 1 голову | 0,06 |
| 4.1 | Норки, соболи | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |
| 4,2 | Лисы и песцы | Куб.метров на 1 голову | 0,35 |
| 4.3 | Кролики | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

**VIII. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников**

**водоснабжения**

Средний износ трубопроводов водоснабжения в поселении составляет 80 %. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных и канализационных сетей - замена ветхих асбесто-цементных труб на полиэтиленовые.

 Всего в с.Спасское протяженность водопроводных сетей составляет **6889 км.** Изношенность стальных труб является причиной недопоставки холодной воды потребителям.

**Перечень объектов с.Спасское**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Спасское |  ул. Петровская 1-1 |
| с. Спасское |  ул. Петровская 1а |
| с. Спасское |  ул. Петровская 3-1 |
| с. Спасское |  ул. Петровская 4-1 |
| с. Спасское |  ул. Петровская 4-2 |
| с. Спасское |  ул. Петровская 7-2 |
| с. Спасское |  ул. Петровская 9 |
| с. Спасское |  пер. Петровский, 11 |
| с. Спасское |  ул. Лесная, 44 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 46 |
| с. Спасское |  ул. ул. Лесная, 51 |
| с. Спасское |  ул. Лесная, 52 |
| с. Спасское |  ул. Лесная, 58 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 62 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 67 МОДБУ «Детский сад Берёзка» |
| с. Спасское | ул. Лесная, 68 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 70 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 72 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 73 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 74 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 82 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 86 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 89 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 102-1 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 102-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 105-1 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 106 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 107-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 108 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 109 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 110 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 111 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 111-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 112 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 113-1 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 113-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 114-1 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 114-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 115-1 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 115-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 116 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 117 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 118-1 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 118-2 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 119 |
| с. Спасское | ул. Лесная, 120 КФХ ИП Перевозников Ф.В. |
| с. Спасское | ул. Лесная, 121 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 1 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 2 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 3 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 8 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 9 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 10 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 13 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 15 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 16 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 17 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 21 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 23 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 25 |
| с. Спасское | ул. Тихая, 27 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 30 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 36 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 38-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 38-2 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 39 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 44 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 48 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 54 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 60 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 64 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 68 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 75 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 76 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 72 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 74 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 77 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 78 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 79 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 80 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 81 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 82 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 83-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 83-2 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 84 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 85 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 86 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 87-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 87-2 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 88 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 89 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 90 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 92-2 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 92-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 97-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 97-2 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 93-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 99-2 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 99-1 |
| с. Спасское | ул. Луговая, 105 Спасская СОШ |